| شماره سند: D.PU.FR.13 شماره بازنگري : 00 | شرکت مديريت توليد برق دماوند(سهامی خاص) فرم استعلام بهاء شماره 51 الف 1402 |  |
| --- | --- | --- |
| شركت / فروشگاه ............................................... | آدرس پيشنهاد دهنده: |
| با سلام احتراماً‌ با عنايت به اينكه اين شركت قصد دارد اقلام □ / خدمات □ مشروحه ذيل را از طريق اخذ استعلام بهاء انجام نمايد لذا خواهشمند است پيشنهاد خود جهت خدمات تعيين شده را حداكثر تا تاریخ 11/10/1402 اعلام ودرغير اينصورت نسبت به تكميل بند سه اقدام فرمائيد. ردیف شرح آیتم جمع قیمت کل (ریال ) 1 خدمات مشاوره دوربین های حفاظت فیزیکی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت ( دماوند) طبق پیوست جمع قیمت کل به حروف (ریال): تاييد كننده (واحد متقاضي) مدير امور بازرگاني و انبار نام كارپرداز نام/امضاء نام/امضاء نام /امضاء |
| 2- بدينوسيله حاضرم اقلام/خدمات مندرج در اين برگ استعلام را طبق قيمتهاي پيشنهادي فوق (تحويل □ / انجام □ ) نمايم. نام (شركت /موسسه / فروشگاه) : امضاء و مهر مدير (شركت /موسسه/فروشگاه) |
| 3- اين شركت /موسسه / فروشگاه از شركت در استعلام مزبور و ارائه پيشنهاد قيمت معذور مي باشد . لذا مراتب جهت اقدام لازم اعلام ميگردد. . امضاء و مهر مدير (شركت /موسسه/فروشگاه) |
| 4- در اجراي (دستور خريد / سفارش خريد ) شماره ........................ كه در تاريخ ....... /.......... / ......... به اينجانب ارجاع گرديد ، اين پرسشنامه در كمال دقت تنظيم و استعلام قيمت اخذ گرديد. لذا صحت مندرجات آن را گواهي مي نمايم. كارپرداز تاريخ، مهر / امضاء |
| 5- صحت مراتب فوق در اخذ استعلام (شركت /موسسه / فروشگاه) مذكور مورد گواهي است. مدير امور بازرگاني و انبار |

دستورالعمل شرکت در استعلام شماره  51 الف 1402

آدرس شركت و محل انجام کار : كيلومتر35جاده تهران –گرمسار- نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) صندوق پستي33955/176 كدپستي3393438511 تلفن : 91- 55221488-021

- ارائه يك فقره تضمین معتبر و مورد قبول شرکت مدیریت تولید برق دماوند به مبلغ 250.000.000ريال بعنوان تضمين ارائه پيشنهاد قیمت الزامي است. (تضمین مورد قبول حسب مورد می تواند رسید وجه واریزی،چک تضمین شده بانکی، ضمانت نامه بانکی ، سفته باشد)

- تضمین شرکت در استعلام را جداگانه در  پاكت (الف) و سوابق، مدارك فني و بازرگاني در پاكت(ب) و پيشنهاد قيمت در پاكت(ج) به صورت در بسته به آدرس فوق تحويل گردد.

- کارفرما با برنده استعلام بها قرارداد منعقد می نماید و قرارداد شامل کسورات قانونی می باشد .پیمانکار می بایستی نمونه قرارداد پیوست را مهر و امضاء نموده و در پاکت (ب) قرار دهد .

وصف پاکات:

پاکت (الف) : محتوی پاکت الف بشرح زير است:

- تضمين شرکت در استعلام  ، بديهی است در صورتي که اين رسيد در پاکت (الف) نباشد پاکت (ب) باز نخواهد شد .

پاکت( ب) : محتوی پاکت (ب) بشرح زير است:

مدارک لازم جهت تأييد صحت امضاء کننده پيشنهاد و دارنده يا دارندگان امضاء مجاز شرکت ، روزنامه رسمي و آخرين تغييرات شركت ،گواهی ثبت شرکت، سوابق كاري شركت در رابطه با موضوع استعلام ،كپي برگ تأييد صلاحيت وزارت كار ، تصوير شناسه ملي وتصوير كداقتصادي ، گردش مالی 5 سال گذشته شرکت ، رضايت نامه از كارفرمايان قبلي ، اسناد و مدارك مربوط به انجام موضوع استعلام ، طرح قرارداد که کليه صفحات آن بدون هيچ قيد و شرطی و با تصريح به اين که قرائت شد تماما ً مورد قبول است مهر و امضاء نمايند .

پاکت( ج ) :  منحصرا ًمحتوی پيشنهاد بهاء و شرح ريز قيمت ها( برگ پيشنهادقيمت )است. پاكتهاي " الف" "ب"و"ج"  فوق الذكر را در پاكت بزرگ جداگانه اي ، در لفاف مناسب  قراردهند و سپس آنرا لاك و مهر نمايند. و حداكثرتا پايان وقت اداري مورخ  11/10/1402 به نشاني كيلومتر 35 جاده تهران- گرمسار- شرکت مدیریت تولید برق دماوند تحويل نمايد.

توجه: به پيشنهاداتي كه خارج ازمدت مقرر تسليم شده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد و  تقاضاي استرداد پيشنهاد پس از تسليم آن به هيچ وجه مورد قبول واقع نخواهد شد وكليه پيشنهادات تا اتخاذ تصميم و تعيين برنده اول و دوم استعلام معتبر خواهد بود.

قيمت پيشنهادي كه ملاك  قرار خواهد گرفت مبلغي است كه بوسيله پيشنهاد دهنده در برگ پيشنهاد قيمت به حروف  نوشته شده است .

مهر و امضاء تعهد آور پیمانکار

تاریخ :

شرح فعالیت های کاری  مشاور در حوزه دوربین های مدار بسته :

- فاز یک : بررسی اولیه و برآورد بودجه پروژه

ملاقات با افراد متقاضی نصب سیستم جهت معرفی سیستم و آگاهی از نیاز
آماده سازی نقشه اولیه با استفاده از اتوکد
بازدید از محل نصب سیستم برای تعیین محل های نصب دوربین
تهیه نقشه POV یا زاویه دید برای شناسائی محل های تحت پوشش و میزان وضوح
ارزیابی سیستمهای موجود و امکانیابی جهت اتصال به سیستم فعلی در صورت امکان
ارزیابی و مشخص نمودن بستر انتقال تصاویر 
قراردادن تجهیزات در محیط به صورت آزمایشی در محل نصب
بررسی کردن نور در محیط برای نصب تجهیزات
ارزیابی منطقی استفاده از  دوربین هوشمند و در چه مناطقی از دوربین آنالوگ استفاده شود.
ملاحظات و بررسی امکانات مورد نیاز در اتاق مانیتورینگ
ارزیابی وضعیت برق محل نصب از جهت ثبات ولتاژ و پیش بینی ups جهت برق مداوم در طول مدت شبانه روز

ارزیابی نصب سیستم صاعقه گیر در صورت لزوم نسبت به محل ومحیط پروژه

ملاقات با کارفرما یا نمایندگان کارفرما جهت دریافت اطلاعات تکمیلی
آماده سازی طرح اولیه و نقشه ها
برآورد هزینه تجهیزات مورد نیاز سیستم مداربسته
برآورد هزینه جهت کابل کشی و امور زیر ساختی و برق رسانی سیستم
برآوردی زمانی اجرای زیر ساخت و نصب تجهیزات
تهیه گزارش مقدماتی
موافقت نهائی بر روی طرح اولیه و اجرای سیستم

- فاز دو : طراحی نهایی و تهیه اسناد مناقصه

بررسی تکمیل تجهیزات مورد نیاز اتاق مانیتورینگ برای دوربین های جدید
بررسی نهائی در خصوص افراد و مکان هایی که به سیستم دسترسی خواهند داشت
آماده سازی  اولیه طرح 
مشخص نمودن برند و مدل محصولات مورد نیاز سیستم متناسب با بازار
برگزاری جلسه نهائی با پیمانکار جهت شرح سیستم و رفع ابهامات و ایجاد تغییرات نهایی
تهیه اسناد مناقصه ( در صورت نیاز ) متناسب با ابعاد پروژه
تهیه دستورالعمل در خصوص نحوه اجرای مناقصه ( در صورت نیاز ) و یا شناسایی پیمانکار و واگذاری پروژه
تهیه لیست شرکت های مناسب جهت واگذاری پروژه
ارسال مدارک مربوط به پروژه
هماهنگی جهت بازدید از محل اجرای پروژه برای پیمانکاران
دریافت اسناد فنی و پیشنهاد قیمت از پیمانکاران

- فاز سه : ارزیابی اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکار

گزارش تحلیلی از پیشنهادات فنی پیمانکاران ( رزومه کاری و خدمات قابل ارائه )
گزارش مقایسه قیمت های پیشنهاد شده
برگزاری جلسه جهت انتخاب بهترین پیمانکار با توجه به پیشنهاد ارائه شده
انتخاب ۲ شرکت برتر و برگزاری جلسه فنی
توافقات اولیه با پیمانکار مورد تائید کارفرما و مشاور
عقد قرارداد

- فاز چهار : کنترل تجهیزات ، نظارت بر اجرا و تحویل پروژه

دریافت تجهیزات پروژه در انبار کارفرما پیش از آغاز پروژه و تائید صحت کالا توسط مشاور
ارائه نقشه ها و برگزاری جلسه توجیحی کارفرما ، مشاور و پیمانکار
نظارت بر اجرای زیر ساخت و کابل کشی
نظارت بر نصب تجهیزات در محل پروژه
نظارت بر راه اندازی تجهیزات در اتاق مانیتورینگ
ارائه صورت وضعیت از مراحل اجرای پروژه در فواصل زمانی معین و متناسب با زمان اجرا
نظارت و بررسی راه اندازی کلیه تجهیزات طبق طرح نهائی پروژه
انجام تست های فنی

تحویل و آموزش سیستم از پیمانکار به نماینده کارفرما و مشاور
تهیه و ارائه گزارش تفضیلی از روند اجرا و همچنین کاربری سیستم به کارفرما
تحویل پروژه